## стр.1
Приложение № 12 к приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
[9 empty] | Проект нвестиционной программы | ООО "Щекинская ГРЭС"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[11 empty] | Год раскрытия информации: | 2017 | год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения, объекта по производству электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обуславливается необходимостью выполнения требований: |  |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; -) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; -) | Наименование объекта теплоснабжения (объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей), строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Необходимость замены физически изношенного оборудования подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | законодательства Российской Федерации (+; -) | регламентов рынков электрической энергии (+; -) | [5 empty] | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч)
[18 empty] | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+; -) | технического обследования (+; -)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.2.1 | Реконструкция уплотнений проточной части турбины типа К-200-130 ст. № 12 | H_GTULENE_1.2.1.1 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | + | 0 | Щекинская ГРЭС | нд | нд | нд | нд | нд | Поддержание высокой эксплуатационной надежности оборудования, а также продление срока службы особо уязвимых элементов оборудования (пароперегревателей котлов, уплотнения турбин и др.) | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция ОРУ-220 кВ. Замена масляных выключателей на элегазовые | H_GTULENE_1.2.1.2 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | - | 0 | Щекинская ГРЭС | нд | нд | нд | нд | нд | Поддержание высокой эксплуатационной надежности оборудования, а также продление срока службы особо уязвимых элементов оборудования. | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция турбины типа К-200-130 ст. № 11 | H_GTULENE_1.2.1.3 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | + | 0 | Щекинская ГРЭС | нд | нд | нд | нд | нд | Увеличение эффективности и надежности работы энергоблока 200 МВт ст. № 11 ООО «Щекинская ГРЭС» на ОРЭМ | нд | нд
1.2.1 | Монтаж разъединителей 110 кВ, 220 кВ, в соответствии с требованиями НТД | H_GTULENE_1.2.1.4 | 1954, 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | - | 0 | Щекинская ГРЭС | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение безопасности обслуживания оборудования на ОРУ 110-220 кВт | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция мазутного хозяйства для обеспечения резервным топливом энергоблоков 200 МВт | H_GTULENE_1.2.1.5 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приказ Минэнерго от 22.08.13 № 469 | + | - |  | - | 0 | Щекинская ГРЭС | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение надежности работы ООО «Щекинская ГРЭС» при изменении топливного режима, в случае аварийных и внештатных ситуаций. Обеспечение надежности работы блоков 200 МВт на резервном топливе | нд | нд